H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estación:  HUELVA

| H.1 DATOS DE LA ESTACIÓN |  |  | H.2 DATOS DEL LOCAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario de apertura |  |  | Horario mínimo de apertura |  |
| Marca vialia | NO |  | Número de LOCAL | 18267 |
| Marca las tiendas de la estación | NO |  | Superficie Planta Baja | 172,18 m2 |
| R.R.I. | NO |  | Superficie Planta Sótano.... | --- |
| Gastos Comunes | NO |  | Superficie Total...... | 172,18 m2 |
| Vigilancia | --- |  | Altura libre al techo | 3,00 m. |
|  |  |  | Salida de humos | (1) |
| H.3 ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  | H.4 INSTALACIONES FRIÓ / CALOR |  |
| Energía Eléctrica | NO (2) |  | Aire Acondicionado | NO |
| Tensión (Voltios) | 380/220 |  | Individual / Colectivo | NO |
| Número de contador | --- |  | Calefacción | NO |
| Consumo a cargo de ADIF | NO |  | Individual / Colectivo | NO |
| Consumo a cargo ARRENDATARIO | SI |  |  |  |
| H.5 AGUA |  |  | H.6 GAS |  |
| Abastecimiento | NO (3) |  | Abastecimiento | NO |
| Contador con ADIF | --- |  | Contador con ADIF | NO |
| Número de contador | --- |  | Número de contador | NO |
| Suministro a cargo de ADIF | NO |  | Suministro a cargo de ADIF | NO |
| Suministro cargo de ARRENDATARIO | SI |  | Suministro cargo de ARRENDATARIO | NO |
| Saneamiento | SI |  |  |  |
| H.7 INSTALACIONES DE SEGURIDAD |  |  | H.8 ACABADOS |  |
| Extintores | NO |  | Suelos | (4) |
| Detectores de Humo | NO |  | Paredes | (5) |
| Rociadores de agua | NO |  | Techos | (6) |
| Bíe | NO |  | Ventanas | (7) |
| Otras instalaciones |  |  | Puertas | (8) |
| H.9 OTROS DATOS DE INTERÉS |  |  |  |  |
| - Hueco libre en forjado de 200x200 mm. - Preinstalación eléctrica desde centralización de contadores hasta local. - Preinstalación de agua desde monolito de contador hasta local. - Baldosa de granito 60x60 cm. - Trasdosado autoportante placas de yeso. - Falso techo desmontable placas de escayola 60x60 cm. - Vidrio laminar a vestíbulo y pasillo de aseos. - Vidrio laminado a pasillo aseos y cabecera andenes, metálica acceso exterior personal cafetería, abierto a vestíbulo. - El local deberá disponer de sus propios medios de protecciones Contra Incendios de acuerdo con la normativa vigente y la de ADIF. - El proyecto de adecuación y de rotulación del local deberá ser autorizado por ADIF - El Adjudicatario deberá contratar directamente toda clase de suministros con las respectivas empresas suministradoras, que requiera la explotación de la actividad, siendo de su cuenta y cargo, tanto los consumos que genere como la instalación de las acometidas que resulten. |  |  |  |  |